## Orçamento Sintético
ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA DE SERVIÇOS EVENTUAIS - SALVADOR
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO | BANCOS UTILIZADOS/DATA-BASE | B.D.I (%) | LEIS SOCIAIS (%) | MÃO-DE-OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO LOCALIZADAS EM SALVADOR/BA. |  |  |  |  | FEVEREIRO/2019 | SINAPI - 12/2018 - Bahia ORSE - 12/2018 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará IOPES - 09/2018 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo CAERN - 11/2017 - Rio Grande do Norte | SERVIÇOS: 27,87% | HORISTA: 87,52% | COM DESONERAÇÃO
[7 empty] | EQUIPAMENTOS: 12,62% | MENSALISTA: 49,36% | COM DESONERAÇÃO
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. (R$) | Preço Unit. (R$) | Total (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 100905.96
1.1 | NEA75 | Próprio | AMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS - ESTIMADO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 6 | 13152.16 | 16817.66 | 100905.96
2 |  |  | COORDENAÇÃO | [5 empty] | 105901.8
2.1 | NEA - COORD. MAN. PRED | Próprio | COORDENAÇÃO MENSAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 20 | 4141 | 5295.09 | 105901.8
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15008.43
3.1 | COMPPSEG05 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA/BA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UNID | 2 | 142.68 | 182.44 | 364.88
3.2 | COMPPSEG06 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, CONFORME NR-07 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UNID | 1 | 3146.86 | 4023.88 | 4023.88
3.3 | NEA043 | Próprio | Elaboração de PPRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1 | 1183.92 | 1513.87 | 1513.87
3.4 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 100 | 20.92 | 26.75 | 2675
3.5 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 30 | 92.96 | 118.86 | 3565.8
3.6 | 73618 | SINAPI | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 300 | 7.47 | 9.55 | 2865
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 26535.9
4.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 200 | 2.42 | 3.09 | 618
4.2 | 72215 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 30 | 35.62 | 45.54 | 1366.2
4.3 | 73801/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 20 | 21.37 | 27.32 | 546.4
4.4 | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 100 | 4.87 | 6.22 | 622
4.5 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 50 | 21.37 | 27.32 | 1366
4.6 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 100 | 2.25 | 2.87 | 287
4.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 20 | 8.44 | 10.79 | 215.8
4.8 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 20 | 6.16 | 7.87 | 157.4
4.9 | 7991 | ORSE | Demolição de rufo de concreto | Demolições / Remoções | m | 20 | 0.64 | 0.81 | 16.2
4.10 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 5 | 211.51 | 270.45 | 1352.25
4.11 | 12202 | ORSE | Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar | Demolições / Remoções | m | 5 | 0.64 | 0.81 | 4.05
4.12 | 85378 | SINAPI | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 300 | 35.54 | 45.44 | 13632
4.13 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 400 | 7.34 | 9.38 | 3752
4.14 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 40 | 18.9 | 24.16 | 966.4
4.15 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | Demolições / Remoções | m² | 50 | 0.9 | 1.15 | 57.5
4.16 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | Demolições / Remoções | m² | 30 | 2.81 | 3.59 | 107.7
4.17 | DEM-LOU-005 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) |  | UN | 25 | 45.96 | 58.76 | 1469
5 |  |  | INFRAESTRUTURA-REPAROS E ADAPTAÇÕES | [5 empty] | 2839.73
5.1 | 4114 | ORSE | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | Tratamentos de Superfícies | m | 20 | 4.39 | 5.61 | 112.2
5.2 | 83736 | SINAPI | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.5 | 179.46 | 229.47 | 344.2
5.3 | 83730 | SINAPI | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.5 | 194.8 | 249.09 | 373.63
5.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 30 | 7.83 | 10.01 | 300.3
5.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 30 | 9.68 | 12.37 | 371.1
5.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 30 | 12.03 | 15.38 | 461.4
5.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2 | 342.89 | 438.45 | 876.9
6 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 12277.8
6.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 200 | 38.91 | 49.75 | 9950
6.2 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 10 | 47.08 | 60.2 | 602
6.3 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | m² | 20 | 13.14 | 16.8 | 336
6.4 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | Complementos | m | 20 | 24.41 | 31.21 | 624.2
6.5 | 94231 -Ajustada | Próprio | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 10 | 59.88 | 76.56 | 765.6
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [5 empty] | 11067.85
7.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 50 | 9.22 | 11.78 | 589
7.1 | 87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5 | 177.96 | 227.55 | 1137.75
7.2 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 50 | 73.93 | 94.53 | 4726.5
7.3 | 73753/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 20 | 73.48 | 93.95 | 1879
7.4 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 50 | 26.84 | 34.32 | 1716
7.5 | 6225 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 20 | 39.87 | 50.98 | 1019.6
8 |  |  | FACHADAS | [5 empty] | 0
9 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 6385.8
9.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 5 | 6.39 | 639
9.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 28.98 | 37.05 | 3705
9.3 | 87506 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 30 | 53.23 | 68.06 | 2041.8
10 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 56127.7
10.1 | 10663 | ORSE | Divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar - fornecimento | Divisórias | m² | 300 | 108.72 | 139.02 | 41706
10.2 | 10662 | ORSE | Assentamento de divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar | Divisórias | m² | 300 | 22.66 | 28.97 | 8691
10.3 | 4068 | ORSE | Porta para divisria, dim. 820 x 2110 x 35mm, Divilux ou similar | Divisórias | Un | 10 | 238.14 | 304.5 | 3045
10.4 | 10665 | ORSE | Assentamento de porta para divisória Divilux ou similar | Divisórias | Un | 10 | 45.3 | 57.92 | 579.2
10.5 | 178 | ORSE | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | Divisórias | cj | 10 | 164.74 | 210.65 | 2106.5
11 |  |  | FORROS | [5 empty] | 1705.4
11.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5 | 57.64 | 73.7 | 368.5
11.2 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5 | 29.18 | 37.31 | 186.55
11.3 | 96115 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5 | 88.06 | 112.6 | 563
11.4 | COMPPSEG04 | Próprio | FORRO EM EPS, PLACAS 20X625X1.250MM, EXCLUSIVE PERFIS ESTRUTURANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 5 | 25.19 | 32.21 | 161.05
11.5 | NEA070 | Próprio | Instalação de placas de forro fibromineral | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 5 | 42.85 | 54.79 | 273.95
11.6 | 9637 | ORSE | Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada | Forros | m | 5 | 23.83 | 30.47 | 152.35
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | [5 empty] | 21859.5
12.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 5 | 84.42 | 107.94 | 539.7
12.2 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS | m² | 5 | 77.35 | 98.9 | 494.5
12.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5 | 155.09 | 198.31 | 991.55
12.3 | 5022 | ORSE | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m² | 100 | 6 | 7.67 | 767
12.4 | 7323 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas | m² | 5 | 204.97 | 262.09 | 1310.45
12.5 | 9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas | m² | 10 | 71.19 | 91.03 | 910.3
12.6 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | PISO - PISOS | m² | 100 | 131.75 | 168.46 | 16846
13 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 172905.5
13.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 31360.5
13.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2000 | 9.84 | 12.58 | 25160
13.1.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 250 | 10.4 | 13.29 | 3322.5
13.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 200 | 11.26 | 14.39 | 2878
13.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 139036.6
13.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 200 | 9.84 | 12.58 | 2516
13.2.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS | m² | 10 | 13.49 | 17.24 | 172.4
13.2.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 10 | 1.9 | 2.42 | 24.2
13.2.4 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 50 | 12.35 | 15.79 | 789.5
13.2.5 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | PINT - PINTURAS | m² | 20 | 18.49 | 23.64 | 472.8
13.2.6 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS | m² | 100 | 15.42 | 19.71 | 1971
13.2.7 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 100 | 22.54 | 28.82 | 2882
13.2.8 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | PINT - PINTURAS | m² | 5 | 34.21 | 43.74 | 218.7
13.2.9 | NEA-LT30 - C-SBT-180251 | Próprio | PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SOBRE REVESTIMENTO - USO DE BALANCIM | PINT - PINTURAS | m² | 7000 | 14.53 | 18.57 | 129990
13.3 |  |  | PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 2508.4
13.3.1 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 100 | 15.1 | 19.3 | 1930
13.3.2 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 30 | 15.08 | 19.28 | 578.4
14 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE | [5 empty] | 3368.7
14.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 10 | 3.12 | 3.98 | 39.8
14.2 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 10 | 14.75 | 18.86 | 188.6
14.3 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 10 | 38.88 | 49.71 | 497.1
14.4 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 10 | 30.89 | 39.49 | 394.9
14.5 | 72200 | SINAPI | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 10 | 88.95 | 113.74 | 1137.4
14.6 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 30 | 28.96 | 37.03 | 1110.9
15 |  |  | PORTAS, ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [5 empty] | 16676
15.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 11741.19
15.1.1 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 5 | 93.34 | 119.35 | 596.75
15.1.2 | 3540 | ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | Conversão InfoWOrca | un | 5 | 929.32 | 1188.32 | 5941.6
15.1.3 | 1778 | ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | Ferragens | un | 5 | 2.52 | 3.22 | 16.1
15.1.4 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 5 | 679.6 | 869 | 4345
15.1.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.2 | 548.57 | 701.45 | 841.74
15.2 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 3383.25
15.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5 | 183.52 | 234.66 | 1173.3
15.2.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5 | 259.83 | 332.24 | 1661.2
15.2.4 | 84089 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 5 | 85.83 | 109.75 | 548.75
15.3 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 1015.45
15.3.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5 | 158.83 | 203.09 | 1015.45
15.4 |  |  | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 536.11
15.4.1 | 4365 | ORSE | Restauro - Nivelamento em esquadrias de madeira com aplicao de pasta de p de serra e cola | Restauro | m² | 2.4 | 174.7 | 223.38 | 536.11
16 |  |  | SERRALHERIA | [5 empty] | 9187.2
16.1 | 284 | ORSE | Telhamento com telha de alumínio e= 0.5 mm, trapezoidal, acabamento em alumínio cor fosca | Telhamento | m² | 30 | 36.46 | 46.62 | 1398.6
16.2 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 5 | 221.98 | 283.84 | 1419.2
16.3 | 12127 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 10 | 319.66 | 408.74 | 4087.4
16.4 | 2390 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 10 | 178.47 | 228.2 | 2282
17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 4476.97
17.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 1960.12
17.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 71.58 | 91.52 | 91.52
17.1.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 103.57 | 132.43 | 662.15
17.1.3 | 96651 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10 | 7.11 | 9.09 | 90.9
17.1.4 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15 | 10.94 | 13.98 | 209.7
17.1.5 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15 | 15.92 | 20.35 | 305.25
17.1.6 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15 | 6.53 | 8.34 | 125.1
17.1.7 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15 | 10.32 | 13.19 | 197.85
17.1.8 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15 | 14.48 | 18.51 | 277.65
17.2 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 749.57
17.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 22.95 | 29.34 | 58.68
17.2.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 5 | 39.32 | 50.27 | 251.35
17.2.3 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 343.74 | 439.54 | 439.54
17.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 1767.28
17.3.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 139.48 | 178.35 | 356.7
17.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 56.37 | 72.08 | 72.08
17.3.3 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 37.51 | 47.96 | 95.92
17.3.4 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 23.17 | 29.62 | 118.48
17.3.5 | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 15.14 | 19.35 | 38.7
17.3.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30 | 24.99 | 31.95 | 958.5
17.3.7 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30 | 3.31 | 4.23 | 126.9
18 |  |  | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4634.2
18.1 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 464.03 | 593.35 | 1186.7
18.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 613.91 | 785 | 1570
18.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 350.41 | 448.06 | 896.12
18.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 139.73 | 178.67 | 357.34
18.5 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 244.02 | 312.02 | 624.04
19 |  |  | RESERVATÓRIO | [5 empty] | 3586.9
19.1 | 10308 | ORSE | Limpeza de reservatório | Fossas Sépticas | m³ | 50 | 12.5 | 15.98 | 799
19.2 | 5004 | ORSE | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | Tratamentos de Superfícies | m² | 30 | 72.68 | 92.93 | 2787.9
20 |  |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 415.3
20.1 | PGV004 | Próprio | PLACA EM ACRILICO DIM.: 0,25x0,12x0,05cm | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 5 | 8.4 | 10.74 | 53.7
20.2 | PGV003 | Próprio | PLACA EM ACRILICO DIM.: 0,30x0,22x0,05cm | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 10 | 13.7 | 17.51 | 175.1
20.3 | PGV002 | Próprio | PLACA EM ACRILICO DIM.: 0,60x0,12x0,05cm | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 10 | 14.59 | 18.65 | 186.5
21 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 6064.02
21.1 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 4863.6
21.1.2 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5 | 505.61 | 646.52 | 3232.6
21.1.3 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7 | 182.22 | 233 | 1631
21.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 357.7
21.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 27.98 | 35.77 | 357.7
21.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 842.72
21.3.1 | 4275 | ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Sinalização Vertical | Un | 3 | 64.67 | 82.69 | 248.07
21.3.2 | 10363 | ORSE | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | Sinalização Vertical | un | 15 | 19.78 | 25.29 | 379.35
21.3.3 | 12138 | ORSE | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Sinalização Vertical | Un | 10 | 16.84 | 21.53 | 215.3
22 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 84503.02
22.1 |  |  | FORNECIMENTO - BDI REDUZIDO (12,62%) | [5 empty] | 69668.15
22.1.1 | 00039847 | SINAPI | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5 | 1470.39 | 1655.95 | 8279.75
22.1.2 | 00039844 | SINAPI | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5 | 2170 | 2443.85 | 12219.25
22.1.3 | 00039839 | SINAPI | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5 | 3839.27 | 4323.78 | 21618.9
22.1.4 | 00039840 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5 | 4892.61 | 5510.05 | 27550.25
22.2 |  |  | INSTALAÇÃO - BDI CONVENCIONAL (27,87%) | [5 empty] | 12467.3
22.2.1 | 4465 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 5 | 500 | 639.35 | 3196.75
22.2.2 | 4467 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 5 | 450 | 575.41 | 2877.05
22.2.3 | 4469 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 24000 btu | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 5 | 500 | 639.35 | 3196.75
22.2.4 | 4471 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 30000 btu | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 5 | 500 | 639.35 | 3196.75
22.3 |  |  | REDE FRIGORÍGENA | [5 empty] | 1796.5
22.3.1 | C4776 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA | M | 10 | 29.23 | 37.37 | 373.7
22.3.2 | C4778 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA | M | 10 | 37.55 | 48.01 | 480.1
22.3.4 | C4777 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA | M | 10 | 30.29 | 38.73 | 387.3
22.3.5 | C4779 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA | M | 10 | 43.44 | 55.54 | 555.4
22.4 |  |  | REDE DE DRENOS | [5 empty] | 571.07
22.4.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10 | 9.33 | 11.93 | 119.3
22.4.2 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 5.55 | 7.09 | 21.27
22.4.3 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 6.53 | 8.34 | 33.36
22.4.4 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 10.53 | 13.46 | 53.84
22.4.5 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10 | 10.94 | 13.98 | 139.8
22.4.6 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10 | 15.92 | 20.35 | 203.5
23 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 224677.55
23.1 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 27009
23.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500 | 1.7 | 2.17 | 1085
23.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1000 | 2.47 | 3.15 | 3150
23.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1000 | 3.9 | 4.98 | 4980
23.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500 | 5.31 | 6.78 | 3390
23.1.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200 | 13.2 | 16.87 | 3374
23.1.6 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200 | 14.66 | 18.74 | 3748
23.1.7 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200 | 19.61 | 25.07 | 5014
23.1.8 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 100 | 8.34 | 10.66 | 1066
23.1.9 | 4179 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | m | 100 | 3.15 | 4.02 | 402
23.1.10 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 100 | 6.26 | 8 | 800
23.2 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM/CANALETAS PVC/SISTEMA X | [5 empty] | 24240.6
23.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 7.06 | 9.02 | 180.4
23.2.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 10.77 | 13.77 | 275.4
23.2.3 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 9.34 | 11.94 | 238.8
23.2.4 | 11557 | ORSE | Caixa de derivação em pvc 15x15cm | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 10 | 26.09 | 33.36 | 333.6
23.2.5 | 768 | ORSE | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 200 | 20.13 | 25.74 | 5148
23.2.6 | 3307 | ORSE | Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, fixação lateral, p/canaleta 50x20mm, ref 303 42 Pial ou similar | Conversão InfoWOrca | un | 50 | 5.9 | 7.54 | 377
23.2.7 | 774 | ORSE | Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 40 | 20.89 | 26.71 | 1068.4
23.2.8 | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 50 | 26.8 | 34.26 | 1713
23.2.9 | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 50 | 28.6 | 36.57 | 1828.5
23.2.10 | 767 | ORSE | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 200 | 10.84 | 13.86 | 2772
23.2.11 | 795 | ORSE | Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente | Tomadas para Lógica | un | 40 | 48.79 | 62.38 | 2495.2
23.2.12 | 766 | ORSE | Ponto de dado e voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "x" | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 30 | 35.38 | 45.24 | 1357.2
23.2.13 | 3307 | ORSE | Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, fixação lateral, p/canaleta 50x20mm, ref 303 42 Pial ou similar | Conversão InfoWOrca | un | 40 | 5.9 | 7.54 | 301.6
23.2.14 | 793 | ORSE | Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, p/fixação em canaleta 20x10mm, ref 891 47, Pial ou similar | Tomadas para Ar Condicionado | un | 40 | 5.05 | 6.45 | 258
23.2.15 | 7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 50 | 30.5 | 39 | 1950
23.2.16 | 7872 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 10 | 32.62 | 41.71 | 417.1
23.2.17 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 10 | 49.62 | 63.44 | 634.4
23.2.18 | 707 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 10 | 104.62 | 133.77 | 1337.7
23.2.19 | 708 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x12cm em chapa galvanizada | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 10 | 31.62 | 40.43 | 404.3
23.2.20 | 776 | ORSE | Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 40 | 22.49 | 28.75 | 1150
23.3 |  |  | CANALETAS DE ALUMÍNIO/ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3787.8
23.3.1 | L-ELET-04 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO DE DUAS SEÇÕES COM LARGURA VARIANDO ENTRE 70 E 75 MM E ALTURA VARIANDO ENTRE 25 E 30 MM NA COR BEGE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 20 | 65.45 | 83.69 | 1673.8
23.3.2 | L-ELET-08 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS COM TAMPA PLANA PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE LARGURA ENTRE 70 MM E 75 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 10 | 45.12 | 57.69 | 576.9
23.3.3 | L-ELET-13 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA INTERNA 90 GRAUS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE LARGURA ENTRE 70 MM E 75 MM NA COR BEGE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 10 | 46.9 | 59.97 | 599.7
23.3.4 | L-ELET-16 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA EXTERNA 90 GRAUS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE LARGURA ENTRE 70 MM E 75 MM NA COR BEGE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 10 | 46.9 | 59.97 | 599.7
23.3.5 | ELET-17 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T EM CANALETA DE ALUMÍNIO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 10 | 26.41 | 33.77 | 337.7
23.4 |  |  | ELETROCALHAS | [5 empty] | 7187.5
23.4.1 | 748 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 54.76 | 70.02 | 3501
23.4.2 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 30.43 | 38.91 | 1945.5
23.4.3 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 20 | 22.38 | 28.61 | 572.2
23.4.4 | 749 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 20 | 45.71 | 58.44 | 1168.8
23.5 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 17087.5
23.5.1 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 17.35 | 22.18 | 2218
23.5.2 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 12.33 | 15.76 | 1576
23.5.3 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 20.09 | 25.68 | 2568
23.5.4 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 10.2 | 13.04 | 652
23.5.5 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 13.19 | 16.86 | 843
23.5.6 | ELET-9 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" APARENTE DO TIPO CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200 | 10.58 | 13.52 | 2704
23.5.7 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 9.78 | 12.5 | 1250
23.5.8 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 7.52 | 9.61 | 961
23.5.9 | ECTOP005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 1" APARENTE DO TIPO CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 13.88 | 17.74 | 1774
23.5.10 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 24.56 | 31.4 | 1570
23.5.11 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 15.2 | 19.43 | 971.5
23.6 |  |  | ACESSÓRIOS ELETRODUTOS | [5 empty] | 2221.5
23.6.1 | LIS-AC1-ELETRODUTO | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" COM VERGALHAO ROSCA TOTAL PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 11.4 | 14.57 | 582.8
23.6.2 | LIS-AC2-ELETRODUTO | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 1" COM VERGALHAO ROSCA TOTAL PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 11.51 | 14.71 | 588.4
23.6.3 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30 | 7.44 | 9.51 | 285.3
23.6.4 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30 | 10.05 | 12.85 | 385.5
23.6.5 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 15.57 | 19.9 | 199
23.6.6 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 14.12 | 18.05 | 180.5
23.7 |  |  | ACESSÓRIOS ELETROCALHAS | [5 empty] | 29133.4
23.7.1 | CE-GUA-16 | Próprio | Fornecimento e instalação de mão francesa para eletrocalha 50 x 50 MM | 90 | un | 50 | 21.44 | 27.41 | 1370.5
23.7.2 | CE-GUA-14 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha 150 x 50 MM | 90 | un | 40 | 18.39 | 23.51 | 940.4
23.7.3 | CE-GUA-13 | Próprio | Fornecimento e instalação de tê horizontal 150 x 50 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 50 | 42.02 | 53.73 | 2686.5
23.7.4 | CE-GUA-9 | Próprio | Fornecimento e instalação de curva horizontal 45 150 x 50 mm para eletrocalha metálica | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 50 | 18.22 | 23.29 | 1164.5
23.7.5 | CE-GUA-10 | Próprio | Fornecimento e instalação de redução concêntrica 150 x 50 mm para 50 x 50 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 50 | 15.77 | 20.16 | 1008
23.7.6 | 11297 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 75 mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 8.28 | 10.58 | 529
23.7.7 | 11298 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 8.91 | 11.39 | 569.5
23.7.8 | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 7.63 | 9.75 | 487.5
23.7.9 | 8697 | ORSE | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 7.58 | 9.69 | 484.5
23.7.10 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 7.3 | 9.33 | 466.5
23.7.11 | AC-ELETROCALHA 61 | Próprio | Fornecimento e instalação de conjunto de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" com porca sextavada 1/4" e arruela lisa 1/4" para tala para junção de eletrocalha | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | conj | 50 | 6.97 | 8.91 | 445.5
23.7.12 | AC-ELETROCALHA 62 | Próprio | Fornecimento e instalação de conjunto de parafuso com bucha s10 para fixação de mão francesa para eletrocalhas | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | conj | 50 | 4.03 | 5.15 | 257.5
23.7.13 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 3.54 | 4.52 | 226
23.7.14 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 5.11 | 6.53 | 326.5
23.7.15 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 24.52 | 31.35 | 1567.5
23.7.16 | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 13.93 | 17.81 | 890.5
23.7.17 | 8443 | ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 48.93 | 62.56 | 3128
23.7.18 | 11287 | ORSE | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 13.58 | 17.36 | 868
23.7.19 | 7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 17.43 | 22.28 | 1114
23.7.20 | 4532 | ORSE | Curva de inversão 100x50 mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 50 | 25.28 | 32.32 | 1616
23.7.21 | 11522 | ORSE | Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 22.92 | 29.3 | 1465
23.7.22 | 8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 16.43 | 21 | 1050
23.7.23 | 9426 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 16.43 | 21 | 1050
23.7.24 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 50 | 20.43 | 26.12 | 1306
23.7.25 | CE-GUA-12 | Próprio | Fornecimento e instalação de curva de inversão interna 150 x 50 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 50 | 21.27 | 27.19 | 1359.5
23.7.26 | CE-GUA-15 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha 50 x 50 MM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 50 | 18.85 | 24.1 | 1205
23.7.27 | CE-GUA-11 | Próprio | Fornecimento e instalação de curva vertical interna 150 x 50 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 50 | 24.27 | 31.03 | 1551.5
23.8 |  |  | INTERRUPTORES | [5 empty] | 13116.4
23.8.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 19.91 | 25.45 | 1018
23.8.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 31.53 | 40.31 | 1612.4
23.8.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 43.15 | 55.17 | 2206.8
23.8.4 | LIS-INT-CONDULETE-AL1 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10 A 250 V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 23.56 | 30.12 | 1204.8
23.8.5 | LIS-INT-CONDULETE-AL2 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10 A 250 V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 25.11 | 32.1 | 1284
23.8.6 | LIS-INT-CONDULETE-AL4 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS 10 A 250 V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 29.17 | 37.29 | 1491.6
23.8.7 | LIS-INT-CONDULETE-AL3 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS 10 A 250 V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 30.72 | 39.28 | 1571.2
23.8.8 | LIS-INT-CONDULETE-AL5 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS 10 A 250 V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 30 | 34.78 | 44.47 | 1334.1
23.8.9 | LIS-INT-CONDULETE-AL6 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS 10 A 250 V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 30 | 36.33 | 46.45 | 1393.5
23.9 |  |  | CONDULETES DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 6500.6
23.9.1 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 22.32 | 28.54 | 570.8
23.9.2 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 22 | 28.13 | 562.6
23.9.3 | 390 | ORSE | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 20 | 14.15 | 18.09 | 361.8
23.9.4 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 20.51 | 26.22 | 524.4
23.9.5 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 30.52 | 39.02 | 780.4
23.9.6 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 25.4 | 32.47 | 649.4
23.9.7 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 27.3 | 34.9 | 698
23.9.8 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 32.14 | 41.09 | 821.8
23.9.9 | 381 | ORSE | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 20 | 19.49 | 24.92 | 498.4
23.9.10 | 389 | ORSE | Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 20 | 14.15 | 18.09 | 361.8
23.9.11 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 26.25 | 33.56 | 671.2
23.10 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 16408
23.10.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 21.04 | 26.9 | 1076
23.10.2 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 33.76 | 43.16 | 1726.4
23.10.3 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 22.82 | 29.17 | 1166.8
23.10.4 | ELET-14 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES EM CONDULETE TIPO PVC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 24.06 | 30.76 | 1230.4
23.10.5 | ELET-13 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA EM CONDULETE TIPO PVC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 40.85 | 52.23 | 2089.2
23.10.6 | LIS-SER-TOMADA-CONDULETE-AL1 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 24.33 | 31.11 | 1244.4
23.10.7 | LIS-SER-TOMADADA-CONDULETE-AL2 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 30.71 | 39.26 | 1570.4
23.10.8 | LIS-SER-TOMADA-CONDULETE-AL3 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES 20A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 26.11 | 33.38 | 1335.2
23.10.9 | LIS-SER-TOMADA-CONDULETE-AL4 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 25.88 | 33.09 | 1323.6
23.10.10 | LIS-SER-TOMADA-CONDULETE-AL5 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 25.88 | 33.09 | 1323.6
23.10.11 | LIS-SER-TOMADA-CONDULETE-AL6 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES 20A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 40 | 27.66 | 35.36 | 1414.4
23.10.12 | ELET-15 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA EM SUPORTE DE EQUIPAMENTO MONTADO EM CANALETA DE ALUMÍNIO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 23.67 | 30.26 | 605.2
23.10.13 | ELET-16 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES EM SUPORTE DE EQUIPAMENTO MONTADO EM CANALETA DE ALUMÍNIO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 11.83 | 15.12 | 302.4
23.11 |  |  | DISJUNTORES/QUADROS ELÉTRICOS | [5 empty] | 13693.45
23.11.1 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 49.83 | 63.71 | 1274.2
23.11.2 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 51.82 | 66.26 | 1325.2
23.11.3 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 58.69 | 75.04 | 300.16
23.11.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 10.62 | 13.57 | 271.4
23.11.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 10.62 | 13.57 | 271.4
23.11.6 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 11.64 | 14.88 | 297.6
23.11.7 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 62.68 | 80.14 | 801.4
23.11.8 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 70.73 | 90.44 | 904.4
23.11.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 77.05 | 98.52 | 985.2
23.11.10 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 293.43 | 375.2 | 1876
23.11.11 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 541.99 | 693.04 | 3465.2
23.11.12 | C2072 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO | QUADROS / CAIXAS | UN | 3 | 264.22 | 337.85 | 1013.55
23.11.13 | C2075 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO | QUADROS / CAIXAS | UN | 2 | 354.95 | 453.87 | 907.74
23.12 |  |  | LUMINARIAS | [5 empty] | 64291.8
23.12.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 26.92 | 34.42 | 688.4
23.12.2 | 10221 | ORSE | Luminária de sobrepor com refletor parabólico e aletas planas para lâmpadas fluorescente 2 x 32 w, ref. C-2155, da Lustre Projeto ou similar, inclusive reator eletrônico alto fator de potência e lâmpadas | Luminárias Externas | un | 10 | 224.4 | 286.94 | 2869.4
23.12.3 | 9623 | ORSE | Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w, linha zuri, ref. RS 2231 da Revoluz ou similar | Luminárias Internas | un | 10 | 97.58 | 124.77 | 1247.7
23.12.4 | 4725 | ORSE | Luminária de embutir para lâmpadas fluorescente 2 x 32 w, ref. C-2155, da Lustre Projeto ou similar, inclusive reator eletrônico alto fator de potência e lâmpadas | Luminárias Externas | un | 10 | 217.76 | 278.44 | 2784.4
23.12.5 | 7739 | ORSE | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | Luminárias Internas | un | 10 | 272.8 | 348.82 | 3488.2
23.12.6 | 7799 | ORSE | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | Luminárias Internas | un | 10 | 267.35 | 341.86 | 3418.6
23.12.7 | C4943 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | UN | 30 | 200.58 | 256.48 | 7694.4
23.12.8 | 090988 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | Edificações | UN | 30 | 210.05 | 268.59 | 8057.7
23.12.9 | 180126 | IOPES | Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou | LUMINÁRIAS | und | 30 | 193.39 | 247.28 | 7418.4
23.12.10 | 180124 | IOPES | Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ. | LUMINÁRIAS | und | 30 | 211.68 | 270.67 | 8120.1
23.12.11 | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 100 | 29.16 | 37.28 | 3728
23.12.12 | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 100 | 26.3 | 33.62 | 3362
23.12.13 | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 28.94 | 37 | 740
23.12.14 | ECILUM006 | Próprio | ORSE (11857) adaptado -Fornecimento e instalação de lâmpada tubolar led T8, 18w, bivolt | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 100 | 21.75 | 27.81 | 2781
23.12.15 | NEA - TEIX 10 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED 10 WATTS E27 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 50 | 30.73 | 39.29 | 1964.5
23.12.16 | 180127 | IOPES | Luminária sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,4 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V,reatores duplo 127V, part.ráp.AFP,soq. antivib.,ref.CAA01-S416 Lumicenter ou equ. | LUMINÁRIAS | und | 20 | 231.84 | 296.45 | 5929
24 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA | [5 empty] | 35505.2
24.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 500 | 2.33 | 2.97 | 1485
24.2 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 100 | 36.67 | 46.88 | 4688
24.3 | ECTOP001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA RJ 45 EM CONDULETE TIPO PVC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 50 | 65.79 | 84.12 | 4206
24.4 | ECTOP002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES RJ 45 EM CONDULETE TIPO PVC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 50 | 40.06 | 51.22 | 2561
24.5 | 7164 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | Tomadas para Lógica | un | 50 | 22.9 | 29.28 | 1464
24.6 | 7872 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 10 | 32.62 | 41.71 | 417.1
24.7 | 10268 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 28.47 | 36.4 | 1820
24.8 | 4771 | ORSE | Cabo telefônico ci 50 - 20 pares | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 100 | 11.64 | 14.88 | 1488
24.9 | 11420 | ORSE | Bloco terminal para telefone - 10 pares | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | UN | 4 | 12.83 | 16.4 | 65.6
24.10 | ECTOP003 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" APARENTE DO TIPO CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 10.58 | 13.52 | 1352
24.11 | ECTOP005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 1" APARENTE DO TIPO CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 13.88 | 17.74 | 1774
24.12 | ECTOP004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 3/4" DO TIPO CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 50 | 3.32 | 4.24 | 212
24.13 | ECTOP008 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 1" DO TIPO CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 50 | 3.32 | 4.24 | 212
24.14 | 10336 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 8.32 | 10.63 | 531.5
24.15 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 50 | 4.81 | 6.15 | 307.5
24.16 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | Tomadas para Lógica | un | 50 | 63.17 | 80.77 | 4038.5
24.17 | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | Tomadas para Lógica | un | 50 | 46.88 | 59.94 | 2997
24.18 | 11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | Tomadas para Lógica | un | 50 | 92.07 | 117.72 | 5886
25 |  |  | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 8280
25.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 3000 | 2.16 | 2.76 | 8280
PREÇO TOTAL (R$) | [8 empty] | 934896.43